| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ЩО 70 |
| --- |
| № | Запрашиваемые данные | Ответы заказчика |
| 1 | Порядковый номер панели |  |  |
| 2 | Номинальное напряжение |  | В |  |  |
| 3 | Номинальный ток и динамическая стойкость |  | А |  |  |
|  |  |  | кА |  |  |
|  | сборных шин |  |  |  |  |
| 4 | Схема первичных соединений |  |  |
| 5 | Материал и сечение нулевой шины |  |  |  |
| 6 | Тип панели |  |  |
| 7 | Номер схемы вторичных соединений |  |  |
| 8 | Название линии (надпись в рамке) |  |  |
| 9 |  | Автомат | Тип |  |  |
|  | Тип коммутирующего защитного аппарата |  | каталожный |  |  |
|  |  | Рубильник, ток А |  |  |
| 10 | Номинальный ток максимального расцепителя автомата или предохранителя |  |  |
| 11 | Пределы уставок по току | замедленного срабатывания |  |  |
| 12 | расцепителей автомата ВА53 (ВА55) | мгновенного срабатывания |  |  |
| 13 | Выдержка времени защиты оттока короткого замыкания, сек. |  |  |
| 14 | Ток плавкой вставки, А |  |  |
| 15 | Трансформатор тока | номинальный ток, А |  |  |
| 16 | Количество и сечение кабелей |  |  |
| 17 | Амперметр шкала, А |  |  |
| 18 | Вольтметр шкала, В |  |  |
| 19 | Реле |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |
| 25 | Щиток учета |  |  |
| 26 | Количество панелей (в том числе торцовых) |  |  |
| I | Наименование объекта |  |
| II | Наименование заказчика, его адрес |  |
| III | Наименование проектной организации, и ее адрес |  |

План расположения щита: